Утверждена

решением № 87 XIV сессии II cозыва

Совета Пяозерского городского поселения

от 10.03.2011 г.

Программа по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Пяозерского городского поселения

на период 2011 -  2015 г.г.

2011 год

Содержание Программы:

I.     Паспорт Программы

II.   Общая характеристика

III.  Общая информация  по потреблению тепловой и электрической энергии   за 2009-2010 годы (Пяозерское городское поселение)

IV.  Основные программные мероприятия

V.   Механизм реализации Программы

VI. Финансовое обеспечение  Программы

VII. Мониторинг выполнения программы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пяозерского городского поселения на 2011 год и на период до 2015 (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Заказчик Программы | Администрация Пяозерского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Пяозерского городского поселения |
| Основная цель Программы | - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. - Снижение расходов бюджета Пяозерского городского поселения на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Основные задачи Программы | - Сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении. - Снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов в течении пяти лет не менее, чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого энергоресурса ( воды, тепловой энергии, электроэнергии) с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %; - Совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; |
| Основные направления программы | - экономия электрической энергии - экономия тепловой энергии |
| Объёмы финансирования Программы | Всего: 392,0 тыс. руб. в том числе 2011 - 2012 г.г. - 338,0 тыс. руб. 2013 - 2015 г.г. – 54,0 тыс. руб. |
| Период и этапы реализации программы | 1 этап (2011 г. - 2012 г.): проведение энергообследования и реализация малозатратных мероприятий по энергосбережению; 2-й и 3-й этапы (2013 г. - 2015 г.): корректировка полученных при энергетическом обследовании данных и реализация основных программных мероприятий |
| Основные исполнители Программы | Администрация Пяозерского городского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение потребления энергетических ресурсов за 2011-2015 г.г. на 15 % |
| Контроль за исполнением Программы | Глава Пяозерского городского поселения осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в части заключенных ею муниципальных контрактов на выполнение работ по реализации Программы. |

- Общая характеристика (на 01.01. 2011 года.)

Администрация  Пяозерского  городского поселения

| Полное наименование (согласно учредительному документу) | Администрация Пяозерского городского поселения |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Гусельникова Татьяна Федоровна, Глава Пяозерского городского поселения |
| Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты | Юридический адрес: 186667, РК, Лоухский район, пгт Пяозерский, ул. Молодежная, д.5-В тел. 8(81439)38620 факс: 8(81439)38620 электронная почта: admin_inna@onego.ru ИНН: 1018003935 ОКВЭД: 75.11.3 Почтовый адрес: 186667 РК, Лоухский р-н, п.Пяозерский, ул.Молодежная д.5-В |
| Основные подразделения и службы организации | Администрация Пяозерского городского поселения |
| Среднегодовая численность всего | Всего: 6 человек - площадь здания 105 кв.м. |
| Собственник имущества (балансодержатель) | Администрация Пяозерского городского поселения |
| Способ пользования, владения или распоряжения имуществом | Муниципальная собственность |
| Наличие технического паспорта по имуществу (объекты) | объекты | наличие приборов учёта |
|  |  | тепло | электроэнергия | ХВС |
|  | Администрация Пяозерского городского поселения | нет | 1 | нет |

МУ « Пяозерский Дом Культуры»

| Полное наименование (согласно учредительному документу) | Муниципальное учреждение «Пяозерский Дом Культуры» |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Евсеева Ирина Владимировна, Директор |
| Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты | Юридический адрес: 186667, РК, Лоухский район, пгт. Пяозерский, ул. Дружбы, д.23 тел. 8(81439)38343 факс: 8(81439)38343 электронная почта: ИНН: 1018004209 ОКВЭД: 92.31.21 Почтовый адрес: 186667 РК, Лоухский р-н, п.Пяозерский, ул. Дружбы д. 23 |
| Основные подразделения и службы организации | МУ «Пяозерский Дом Культуры» |
| Среднегодовая численность всего | Всего: 7 человек - 1192 площадь здания кв.м. |
| Собственник имущества (балансодержатель) | Администрация Пяозерского городского поселения Балансодержатель - МУ «Пяозерский Дом Культуры» |
| Способ пользования, владения или распоряжения имуществом | Муниципальная собственность |
| Наличие технического паспорта по имуществу (объекты) | объекты | наличие приборов учёта |
|  |  | тепло | электроэнергия | ХВС |
|  | Дом Культуры | 1 | 1 | 1 |

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Пяозерского городского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся  в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и  как следствие в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

С 2007 года   были проведены мероприятия  по  энергосбережению, от реализации которых  ожидали получить:

- Обеспечение учета  и контроля потребления тепловой энергии и электрической энергии муниципальными учреждениями

- Снижение затрат муниципального учреждения «Пяозерский Дом Культуры» на энергопотребление  на 30% за счет  установки прибора учета тепловой энергии.

В результате выполнения мероприятий:

1. Установлен прибор учета тепловой энергии  в здании Дома культуры (август 2007г.)

2. Произведена замена приборов учета электрической энергии  по зданию администрации и уличного освещения (центральная часть поселка – июль-ноябрь 2008г.)

3. Установлен прибор учета электрической энергии уличного освещения (деревянный поселок - июнь 2009г.)

Удалось обеспечить достоверность учета потребления энергоресурсов и снизить бюджетные расходы за 2009-10г.г. в 1,9 раза.

- Общая информация  по потреблению тепловой и электрической энергии за 2009-2010 годы (Пяозерское городское поселение)

| Показатель | Всего | Администрация Пяозерского городского поселения | Пяозерский Дом культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | 2 | 1 | 1 |
| Занимаемая площадь кв.м. | 1297 | 105 | 1192 |
| Количество сотрудников | 13 | 6 | 7 |
| Потребление электроэнергии, тыс. руб. - 2009г. В том числе: - Административные здания - Уличное освещение - 2010 г. В том числе: - Административные здания - Уличное освещение | 221,6 52 169,6 263,6 65,5 198,1 | 178,4 8,8 169,6 211,5 13,4 198,1 | 43,2 43,2 - 52,1 52,1 - |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч - 2009г. В том числе: - Административные здания - Уличное освещение - 2010г. В том числе: - Административные здания - Уличное освещение | 77,6 18,5 59,1 79,4 15,6 63,8 | 62,2 3,1 59,1 67,2 3,4 63,8 | 15,4 15,4 - 12,2 12,2 - |
| Потребление тепловой энергии, тыс.руб. - 2009г. - 2010 г. | 406,8 566,2 | 24,5 31,6 | 382,3 534,6 |
| Потребление тепловой энергии, .Гкал - 2009г. - 2010 г. | 144,1 183,8 | 12,5 13,6 | 131,6 170,2 |
| Оснащенность приборами учета электроэнергии, % | 100 | 100 | 100 |
| Оснащенность приборами учета тепловой энергии, % | 50 | - | 100 |
| Использование энергосберегающих ламп, % |  | 91 | 23 |

- Основные программные мероприятия

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по 2015 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2011-2012 годы ) включает в себя:

- установка приборов учета потребления энергоресурсов;

- обеспечение бесперебойной работы приборов учета энергоресурсов и систем автоматического регулирования теплоносителя;

- организацию постоянного энергомониторинга зданий муниципальных учреждений;

- создание базы данных энергопотребления по всем муниципальным зданиям;

- проведение энергоаудита  зданий муниципальных учреждений;

На втором этапе (2013-2015 годы) Программа предполагает:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

Результат реализации программных мероприятий -  в каждом муниципальном учреждении  должны быть снижены  в сопоставимых условиях объемы потребления воды, электроэнергии, теплоэнергии не менее, чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

| № | мероприятия | объект внедрения | объёмы финансирования (тыс. руб.) | сроки реализации | ответственный исполнитель | показатель, характеризующий повышение эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | 1. Администрация Пяозерского городского поселения 2. МУ «Пяозерский Дом Культуры» | 60,0 100,0 | 2012 2012 | Заместитель Главы администрации Директор | Рациональное использование энергоресурсов |
| 2 | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления | 1. Администрация Пяозерского городского поселения 2. МУ «Пяозерский Дом Культуры» | 8, 0 10,0 | ежегодно в 3 квартале (2011-2015 г.г.) | Заместитель Главы администрации Директор | Экономия тепловой энергии |
| 3 | Поверка приборов учета теплоэнергии | МУ «Пяозерский Дом Культуры» | 30,0 | 2011г. | Директор | Экономия тепловой энергии, экономия бюджетных средств |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 1. Администрация Пяозерского городского поселения 2. МУ «Пяозерский Дом Культуры» | 0,5 20,0 | 2011 2011-2012г.г. | Заместитель Главы администрации Директор | Экономия электрической энергии |
| 5 | Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, систем автоматического регулирования теплоносителя; | 1. Администрация Пяозерского городского поселения 2. МУ «Пяозерский Дом Культуры» | Объем финансирования определяется после получения результатов энергетическго обследования муниципальных зданий. | 2013- 2015г.г. | Заместитель Главы администрации Директор | Экономия тепловой энергии, экономия бюджетных средств |
| 6 | Модернизация системы уличного освещения (замена ламп ДРЛ-250 на энергосберегающие лампы) | 1. Администрация Пяозерского городского поселения | 41,5 | 2011- 2012г.г. | Заместитель Главы администрации | Экономия электрической энергии |
| 7 | Контрольные испытания электроустановок | 1. Администрация Пяозерского городского поселения 2. МУ «Пяозерский Дом Культуры» | 20,0 30,0 | 2012г. | Заместитель Главы администрации Директор | Экономия электрической энергии |

- Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы  (Заместитель Главы администрации Пяозерского  городского поселения)  организует работу по энергосбережению в структурных подразделениях, по достижению показателей, характеризующих исполнение Программы.

График реализации мероприятий Программы ежегодно утверждается Распоряжением.

Администрация Пяозерского городского поселения обеспечивает  контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих исполнение Программы.

Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

С учётом проведения анализа потребления ресурсов для мониторинга исполнения Программы принимается оценка следующих целевых показателей:

- экономия электрической энергии -  кВтч.;

- экономия тепловой энергии – Гкал.;

Экономия потребления ресурсов в денежном выражении не может быть достигнута в связи с ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги, однако, расходы на оплату ресурсов могут быть справочно учтены при рассмотрении результатов внедрения мероприятий Программы.

- Финансовое обеспечение  Программы

| Источники финансирования | мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов на все учреждения | - | 160,0 | - | - | - | 160,0 |
|  | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90 |
|  | Поверка приборов учета теплоэнергии | 30 | - | - | - | - | 30 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 10,5 | 10,0 |  |  |  | 20,5 |
|  | Проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, систем автоматического регулирования теплоносителя; | - | - | - | - | - | - |
|  | Модернизация системы уличного освещения (замена ламп ДРЛ-250 на энергосберегающие лампы) | 21,5 | 20,0 | - | - | - | 41,5 |
|  | Контрольные испытания электроустановок | - | 50,0 | - | - | - | 50 |
|  | ВСЕГО: | 80,0 | 258,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 392,0 |

- Мониторинг выполнения программы

Мониторинг реализации Программы проводится по итогам каждого года и представляет собой сбор и оценку следующих параметров:

1. Достигнутые показатели, характеризующие исполнение Программы;

2. Количество реализованных мероприятий;

3. Объем  финансовых ресурсов.

Для проведения мониторинга реализации Программы оцениваются принятые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям.

Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения целевого показателя, характеризующего исполнение Программы.